附件：调研清单
	序号
	设备名称
	数量
	用途及配置（初步需求，仅用于市场调研）

	1
	手术动力系统
	1套
	适用于外神经外科、脊柱外科、耳鼻喉科等手术中软组织、骨质、生物材料的切割、钻孔、打磨等；

具备多种附件、磨头、配件选择；
能够提供高速动力，转速不低于75000转/分；
能提供原厂重复使用或配套兼容可重复使用磨头、刀头、钻头等；
请在《报价模板》中列出所有可配器械和选配件并注明价格


