附件：调研清单
	序号
	设备名称
	数量
	用途及配置（初步需求，仅用于市场调研）

	1
	特定蛋白分析仪
	1套
	用于血清、体液中特定蛋白测定；

能开展尿液特定蛋白（ALB、IgG、TRF、A1M、β2M、RBP、尿总轻链）、血免疫五项（IgA、IgG、IgM、C3、C4）、类风湿三项（RF、ASO、CRP）、血总轻链、IgG1、IgG4、游离轻链、血β2M微球蛋白；

具备连接LIS系统信息传输功能。

	2
	全自动免疫荧光核型及滴度判读系统
	1套
	用于风湿免疫病筛查、确证、定量；

配置间接免疫荧光（IFA）、免疫印迹仪、化学发光仪、工作站等；

具备连接LIS系统信息传输功能。

	3
	全自动核酸检测分析系统
	1套
	自动完成核酸提取、扩增、检测及结果分析；

磁珠提取法，具备实时荧光PCR检测功能；
试剂可开放可封闭，支持主流荧光染料；
符合生物安全二级（BSL-2）实验室防护要求；

具备连接LIS系统信息传输功能。

	4
	全自动血液流水线
	1套
	可开展血常规五分类、NRBC、RET、CRP、SAA等检测项目；

血常规检测速度≥300T/h；

具备特定蛋白检测，检测速度≥100T/h；
具备急诊优先功能；
配置血液分析模块、推片染色模块、阅片模块、工作站等；
具备连接LIS系统信息传输功能。

	5
	全自动尿液流水线
	1套
	尿液干化学分析，检测速度≥200T/h，理学检测项目至少包括颜色、浊度、比重等，干化学检测项目至少包括BLD、LEU、SG、BIL等；

尿液有形成分分析，检测速度≥200T/h，采用镜检法或流式细胞法，识别红细胞、白细胞、管型等；

具备急诊优先功能；
配置2个干化学模块、2个有形成分分析模块、工作站等；
具备连接LIS系统信息传输功能。

	6
	全自动凝血流水线
	1套
	可开展PT、APTT、TT、Fib、AT-IIIA、D-二聚体、FDP、狼疮、血浆凝血因子活性等项目检测；

PT检测速度≥400T/h，PT/APTT同时检测速度≥300T/h；

具备自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血样本功能；

配置前处理模块（含进样、穿刺、离心等）、凝血分析模块、工作站等；
具备连接LIS系统信息传输功能。

	7
	全自动生化免疫流水线
	1套
	用于肝功、肾功、电解质、血糖、血脂等项目生化检测；

用于甲功、激素、传染病、肿瘤标志物、心脏标志物等项目免疫检测；

前处理：具备去盖、分杯、离心、血清拍摄等功能；
生化：总检测速度≥3000测试/小时，比色法检测速度≥2500测试/小时，电解质检测速度≥500测试/小时；
免疫模块：化学发光法，总检测速度≥750测试/小时，具备试剂冷藏功能；
后处理模块：具备存储样本、保存样本、丢弃样本等功能；
配置前处理模块、生化模块、免疫模块、后处理模块、工作站等；
具备连接LIS系统信息传输功能。

	8
	阅片机
	1套
	用于病理阅片，满足HE、免疫组化、特殊染色等切片扫描；

摄像头像素≥200万，玻片进样器≥30通量；
配置阅片机、工作站（存储≥4T）等；
具备连接病理系统信息传输功能。

	9
	全自动免疫组化分析仪
	1套
	用于进行免疫组化染色、组织学和细胞双染免疫组化、原位杂交、银染原位杂交等多种病理项目；

具备急诊优先功能；
配置全自动免疫组化分析仪、不间断电源、工作站等；
具备连接病理系统信息传输功能。

	10
	电子支气管镜系统
	1套
	用于支气管检查治疗；

配置图像主机（含光源）1套、监视器1台、检查型支气管镜2条、治疗型支气管镜1条、台车1台等；

	11
	冷冻治疗仪
	1套
	用于组织活检、气道肿瘤、病变的治疗等；
配置冷冻治疗仪主机1台、冷冻气体气瓶1瓶、台车1台、冷冻探针各1条等。（要求报所有规格型号冷冻探针并备注一次性或重复使用）

	12
	高频手术系统（氩气）
	1套
	用于消化道镜下病变组织切割、止血及灭活，可开展内镜下EMR、ERCP、ESD等手术治疗；

具有内镜下电切电凝功能，具备氩气功能；

输出功率≥200W；
配置电刀模块（含氩气模块）1套、脚踏开关1个、负极板50片、氩气电极8根、氩气瓶2个、减压阀1个等。（要求报所有规格型号氩气电极并备注一次性或重复使用）

	13
	胃肠动力检测及治疗系统
	1套
	用于食道、肛肠疾病诊断评估等；

具备食管测压、肛肠测压、PH值酸碱度监测功能；
配置胃肠动力检测系统1台、食道测压电极1条、肛肠测压电极1条、PH阻抗检测仪1台、工作站1台等。（要求报所有规格型号电极并备注一次性或重复使用）

	14
	眼科手术显微镜
	1套
	用于眼科手术；
具备放大和照明功能增强视觉效果，具备广角功能；
配置助手镜1套、视网膜镜+黄斑镜2套、手术录像工作站1套等。

	15
	光学相关断层扫描仪
	1套
	具备血流成像功能；
具备连接PACS系统信息传输功能。

	16
	眼底激光治疗仪
	1套
	用于门诊眼底激光治疗；
波长532nm；
配置护目镜等。

	17
	超声眼科专用诊断仪
	1套
	具备A超、B超检查功能；
配置A超探头1个、B超探头1个等；
具备连接PACS系统信息传输功能。

	18
	超声乳化和玻璃体切除系统
	1套
	用于进行玻璃体视网膜手术及白内障超声乳化手术；
配置主机（含光源、积液盒等）1套、超乳手柄1套、眼底激光1套等。（要求报所有规格型号玻切器械和光纤并备注一次性或重复使用）

	19
	自动化中药饮片调配机
	1套
	用于门诊散装中药饮片自动调剂；
具备称重式计量功能，调剂精度需满足药典等相关规范要求；

具有盘点功能、查询库存及处方审核功能等；

处方处理能力≥800张/日，上机常用饮片≥300种；
配置调剂柜、调剂台、调剂中药框、复核台等；
具备连接HIS系统信息传输功能。

	20
	智能发药机
	1套
	用于门诊药房自动发口服药品；

自动调配处方处理能力≥400张/h；

自动加药或人工加药速度≥2000盒/h；

药品储存轨道的宽度和层间距可按需调整；

可满足较多的口服药品的上机需求；
具备连接HIS系统信息传输功能。

	21
	口服拆零药品自动分包机
	1套
	用于门诊药房的片剂与胶囊药品的自动拆零；

储药品种类≥60种，药盒容积≥800CC，包括片剂、分散片、胶囊等剂型；

药盒可定制，多通道发药；

配置扫描枪、标签打印机等；

具备连接HIS系统信息传输功能。

	22
	药品分包机
	1套
	用于药品分包；

具有优先医嘱处理功能，具有区分出院带药、紧急用药、手术室用药功能；

具备多种身份识别机制，具备支持药品分包小包装功能，具备药品信息打印在药袋上，具有纠错功能；

对配药机的拆零药品具有库存管理、效期管理、库存预警功能；

上机药品品种数≥400种；

具备连接HIS系统信息传输功能。

	23
	药品核对机
	1套
	用于药品核对；

可通过药品外观（颜色、形状、大小、刻痕/分界线）、文字标识等特征识别药品；具备一定的重叠、堆叠、反光、透光药品的识别能力；

支持整片片剂、非整片片剂、胶囊、胶丸、透明/半透明胶囊等多种剂型的识别，具备颜色一致性校验能力；

具备连接HIS系统信息传输功能。




