附件：调研清单
	序号
	设备名称
	数量
	用途及配置（初步需求，仅用于市场调研）

	1
	智能麻精药品管理柜
	1套
	用于手术室；

具备双人双锁、自动发药、使用与管理分离、近效期先出、空瓶信息自动对比、实时比对处方（含计费、空瓶、用药量等）、自动退药、在线审核、360°监控（存储≥180天）、自动交班、盘点报表、紧急开门等功能；

单柜，≥5层独立锁，药品可存放≥60种、≥2000支；

配置UPS，≥30分钟；

具备与HIS系统对接功能。

	2
	智能高值耗材柜
	1套
	用于手术室；

具备RFID技术感知耗材存取，柜门关闭后不能识别到柜外任何距离标签；

具备温湿度监控、自动补货预警、效期管理、自动盘点、库存管理、自检、紧急开门等功能；

单柜，≥600L；

具备与HIS系统对接功能。

	3
	气囊式体外反搏系统
	1套
	用于心脑缺血性疾病治疗、康复等；

具有早搏保护、过早充气保护、过迟排气保护、演示模式等功能；

配置不同尺寸外囊2个、囊套连接管、心电导联线、血氧探头等。

	4
	中心监护系统（一拖八）
	1套
	用于病人监护；

中央监护可支持多床病人管理，可集中配置连接的监护仪，可升级查看其余同品牌设备在用信息；

监护仪具有GCS功能；

配置中央监护主机1台，监护仪8台（含心电线、血氧线、血压袖带等）。

	5
	良发性阵发性位置性眩晕诊疗系统
	1套
	用于良发性阵发性位置性眩晕的诊断与治疗，可用于眩晕症状鉴别及诊断；

具有BPPV诊疗方案，具有多种运动模式，可开展前庭功能检测及康复训练；

具有主机系统、眼震视频采集系统、控制系统等

配置1套头部固定架、1套身体固定绑带、1台诊疗仪等


