附件

调研清单
	序号
	设备名称
	数量
	用途及配置（初步需求，仅用于市场调研）

	1
	超声切割止血系统
	2
	1、具有开机自动检测功能；主机具有系统诊断功能。
2、支持一体化的手柄。
3、主机具有脚控接口，匹配脚控开关。
4、主机至少配备1个USB接口，可以通过U盘升级。
5、≥7寸电容触摸显示终端，有功率大小的档位显示。
6、具有图文显示报错信息，实时监测手术使用情况。
7、刀头血管凝闭能力为3-7（mm）。
8、刀头至少可提供5个工作面。
9、刀头支持360度旋转。
10、支持刀头中心杆弧形设计。
11、至少具有刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换。
12、支持刀头可手控激发。
13、至少适配9cm、14cm、23cm、36cm、45cm的长度刀头。

	2
	移动医生平板
	45
	1、安卓平板，Android版本不低于13.0
2、内存/存储:12GB+512GB
3、运行流畅、续航持久≥8小时连续使用
4、屏幕≥12英寸9、呼吸球患者接头内径15mm 外径22mm

	3
	医用全白动电子血压计 
	1
	1、全自动捆绑袖带，一键自助测量。
2、臂带范围17-45cm，上下旋转15，适用不同人群。
3、35s高效测量，速度快。
4、袖带抗菌材质。
5、接近检查提示，手肘位置放置提示，语音播报(有可调档的语言提示)。

6、信息化:多种数据传输方式及记忆存储。
7、打印功能。

	4
	电子轮椅秤
	1
	1.轮椅可以直接推上称，便捷、安全;
2、有安全挡板，结实的扶手，斜坡设计;
3、配套有清晰明了的电子显示器;

4、插电和充电均可;
5、承重至少300kg;
6、体重称精密到误差小于0.1kg

	5
	视力表
	2
	1、视标设计，必须使用三划等长的正方形“E”字视标，笔划宽度与间隙严格遵循1:5比例，依据标准是GB/T11533:
2、视力记录采用5分记录法(如4.0、4.1、5.0等),小数记录(如0.1、1.0)可作为附注:直接测量范围，远视力表可测4.0~5.3(0.1~2.0)，近视力表可测3.0~5.2 (0.01~1.5):
3、照明方式要求表外照明照度需达200-700bk;表内或屏幕照明，白底亮度需在80-320cd/m2-6-10。均匀性要求整个视标显示区域内背景亮度变化不超过30%-10。防干扰要求光线需均匀、恒定、无反光、不咳目。


